## Kenmerken Index™ BPM Slimme bloeddrukmeter

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Misc |

|  |  |
| --- | --- |
| AFMETINGEN VAN ENKEL HET TOESTEL (BXHXD) | 58 x 145 x 47 mm (2.3″ x 5.7″ x 1.6″) |
| SCHERMGROOTTE | 32.4 x 21.4 mm (1.3″ x 0.8″) |
| SCHERMRESOLUTIE (BXH) | 128 pixels x 64 pixels |
| SCHERM | OLED monochroom |
| GEWICHT | 320 g |
| ARMOMTREK | 22 tot 42 cm (9″ tot 16.5″) |
| OPSLAG & GEHEUGEN | Tot 100+ metingen op toestel zonder synchronisaties |
| CONNECTIVITEIT | Wi-Fi® EN Bluetooth |
| LEVENSDUUR VAN BATTERIJ | Tot 9 maanden (door de gebruiker te vervangen batterijen) |

 |