## Kenmerken Index™ BPM Slimme bloeddrukmeter

| Misc | AFMETINGEN VAN ENKEL HET TOESTEL (BXHXD); 58 x 145 x 47 mm (2.3″ x 5.7″ x 1.6″). SCHERMGROOTTE; 32.4 x 21.4 mm (1.3″ x 0.8″). SCHERMRESOLUTIE (BXH); 128 pixels x 64 pixels. SCHERM; OLED monochroom. GEWICHT; 320 g. ARMOMTREK; 22 tot 42 cm (9″ tot 16.5″). OPSLAG & GEHEUGEN; Tot 100+ metingen op toestel zonder synchronisaties. CONNECTIVITEIT; Wi-Fi® EN Bluetooth. LEVENSDUUR VAN BATTERIJ; Tot 9 maanden (door de gebruiker te vervangen batterijen). |
| --- | --- |